### MEMORIA DE CALIDADES

ESTRUCTURA

Forjado reticular de hormigón armado con cálculo antisísmico.

FACHADAS

Enfoscado maestreado y pintura Acritón o similar, combinado con chapeo de piedra natural y monocapa de mortero.

Cámara de aire aislante con poliuretano proyectado.

CUBIERTA E IMPERMEABLILIZACIONES

Las terrazas de las viviendas se impermeabilizarán con lámina asfáltica de 4 Kg. elastomeras protegidas con geotextil y capa de mortero.

Cubierta plana visitable con impermeabilización y aislamiento térmico.

CARPINTERIA EXTERIOR

Aluminio anodinado en color inox con doble acristalamiento y cámara de aire.

Persianas de aluminio rellenas de poliuretano, motorizadas en salón y dormitorio principal.

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Puertas de paso molduradas a dos caras y acabado en laca.

Puertas vidrieras en cocina acabadas en laca.

Frente de armarios de hojas correderas o abatibles acabado en laca, con revestimiento interior, cajonera, entrepaños y barras de colgar.

Herrajes de 1ª calidad.

REVESTIMIENTO DE SUELOS

Solería de mármol nacional en el interior de la vivienda.

Terrazas: solado en gres de primera calidad.

Cocina y baño secundario en gres de primera calidad.

REVESTIMIENTO DE PAREDES

Cocina y baños: alicatado en gres de primera calidad.

Resto de las paredes guarnecido y enlucido de yeso para pintura plástica lisa.

TECHOS

Techos de escayola en cocina y baños, en resto de vivienda placa de yeso liso acabado en pintura plástica lisa. Uno de los baños con techo registrable para

instalación de equipo de aire acondicionado.

PINTURA

Pintura plástica lisa de 1ª calidad en paramentos verticales y horizontales.

ELECTRICIDAD

Electrificación alta en todas las viviendas.

Puntos de luz con mecanismos eléctricos de 1ª calidad..

Vídeo portero constituido por placa exterior con telecámara y monitor interior.

AGUA

Distribución protegida en tubería de cobre.

Aljibe de agua potable con grupo de presión.

Centralización de contadores individuales y comunitarios.

AGUA CALIENTE

Termoacumulador eléctrico Individual.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

Aparatos sanitarios 1ª calidad marca ROCA.

Lavabo encastrado en encimera de mármol en baño principal.

Grifería GROHE cromada, con vaciador automático.

Llaves de corte de agua por cuarto húmedo.

AIRE ACONDICIONADO

Instalación de aire acondicionado, frío y calor (con bomba de calor), de primera marca, con rejillas lacadas en blanco y distribución por conductos de fibra de

vidrio con termostato en el salón.

TELEVISION

Equipo de recepción vía satélite con antena parabólica.

Tomas de televisión en salón y dormitorios.

TELEFONIA

Tomas de teléfono en salón y dormitorios.

COCINA

Totalmente equipada con mobiliario de gama alta o primera calidad, fregadero de acero inoxidable, grifería GROHE, placa vitrocerámica, campana

extractora, horno, frigorífico y lavadora.

ASCENSORES

Con capacidad para 6 personas con cabina decorada.

ZONAS COMUNES

Piscina y zona verde con riego automático e iluminación adecuada.

GARAJES

Pavimento de hormigón.

Rampa en pavimento cerámico punta de diamante.

Ascensores directos a plantas.

Puerta automática con mando a distancia.

Señalización de aparcamientos.

Nota: Esta memoria puede variarse por razones técnicas, problemas de suministro o a criterio de la Dirección Facultativa, en cuyo caso se instalarán materiales de similar calidad.